## Troškovnik
Ev. br.: 51/19 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | [7 empty] | 2019.
R. br. | Opis proizvoda | kat. br. | j.m. | zaštićeni naziv | proizvođač | planirana okvirna količina za 24 mjeseca | jedinična cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a | ukupna cijena s PDV | iznos PDV-a | Upisati stopu PDV-a
Grupa 9.
1. | Pipete po Pasteru PE 1 ml sterilne |  | kom |  |  | 15000
2. | Set za sukciju-harmonika 500 ml |  | kom |  |  | 350
3. | Vrećica za sukciju, jednokratne, 2000 ml (treba odgovarati aparatu za vakum sukciju Drager) |  | kom |  |  | 40
4. | Vrećica za krv, jednostruka 450 ml |  | kom |  |  | 40
5. | Vrećica urin dječja, sterilna |  | kom |  |  | 5000
6. | Vrećice za urin, 2 l, STERILNE, s ispustom |  | kom |  |  | 150
7. | Vrećica za urin 2 l, s ispustom,NESTERILNA |  | kom |  |  | 5000
8. | Kateter Folly, sterinan,prirodni latex,CH 12-24,dvokanalni,balon 3-30 ml,silikoniziran |  | kom |  |  | 3000
9. | Brizgalica za kateter 50 ml |  | kom |  |  | 1000
10. | Kateter aspiracioni, PVC-ravno pakiran, Ch 6-20,najmanje dužine 50-55 cm,bez latexa,sterilan |  | kom |  |  | 7500
11. | Kateter rektalni Ch 18,22,25,28 |  | kom |  |  | 1200
12. | Abdominalni dren-PVC Ch 22-30-najmanje dužine 600mm,otvorenog,zaobljenog vrha i 6 lateralnih otvora u 3 reda x 2 otvora u cik cak liniji .mora biti u skladu s MDD 93/42/EEC i imati potvrdu o sterilizaciji validiranom metodom |  | kom |  |  | 500
13. | Sonda duodenalna,PVC, 125cm Ch 8-20,graduirana,zatvoren vrh |  | kom |  |  | 1000
14. | Sonda želučana, dužine 80 cm, Ch 8-20,izrađena od PVC-a bez lateksa,otporna na uklon,matirana površina cijevi,otporna na savijanje |  | kom |  |  | 1000
15. | Nelaton kateter, PVC,sterilan,apirogen,zatvoren vrh,s dva bočna otvora, najmanje dužine 35- 40 cm Ch 8-18, |  | kom |  |  | 200
16. | Set za davanje kisika, nosni,dva izvoda,sa fleksibilnim nastavkom za spajane na bocu centalog kisika ( nastavak nesmije biti krut..) |  | kom |  |  | 1500
17. | Priključak za perfuzor, 150 cm |  | kom |  |  | 450
18. | Stezaljke za pupak |  | kom |  |  | 1000
19. | Narukvica majka-dijete |  | par |  |  | 800
20. | Kapice za Termoscan termometar Braun,Welch Allyn PRO 3000 i PRO 4000 |  | kom |  |  | 10000
21. | Toplomjer za humanu upotrebu (bez žive), sa skalom |  | kom |  |  | 50
22. | EKG elektroda spužva, Ag/AgCl, gel, promjer 50 mm |  | kom |  |  | 45000
23. | EKG monitoring elektrode (za holter), Ag/AgCl, na netkanoj tekstilnoj podlozi koja omogućuje disanje kože, za dugotrajno nošenje. Hipoalergijsko medicinsko ljepilo, s čvrstim gelom zaštićenim poklopcem protiv isušivanja, ne ostavlja tragove na koži, promjer 6 cm, radiolucentne (nevidljive na RTG snimci), ne sadrži latex. |  | kom |  |  | 16500
24. | EKG elektroda spužva, Ag/AgCl, gel, promjer 30 mm, dječja |  | kom |  |  | 150
25. | Gel za ultrazvuk 300 g |  | kom |  |  | 800
26. | Kateter Folly,sterilan,prirodni latex, 2 kanalni dječji , CH 6-10 |  | kom |  |  | 20
27. | Bubrežnjak jednokratni kartonski |  | kom |  |  | 17000
28. | Mekana, podatna, vodonepropustna tkanina (poliester+poliuretan). Obrađena protiv gljivica, plijesni i bakterija. Moguće višekrat. pranje na 95 stupnjeva, sterilizacija na 134 stupnja. Dim. 220 x 10 m |  | bala |  |  | 2
29. | Platno gumirano, 1,35 x 1 m |  | kom |  |  | 10
30. | Žileti |  | kom |  |  | 200
31. | Maska za kisik, silikon, za djecu |  | kom |  |  | 10
32. | Maska za kisik, silikon, za odrastle L,XL |  | kom |  |  | 450
33. | Oštrice za Surgical clipper 50 kom u kutiji |  | kom |  |  | 300
34. | Pete za gipsanje gumene, veličina M |  | kom |  |  | 16
35. | Filter papir naborani |  | kom |  |  | 40
36. | Toplomjer digitalni za humanu upotrebu |  | kom |  |  | 6
Iznos bez PDV-a i s PDV-om za 24 mj